РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ВИХОРЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2018 г.                                                                                                   № 14

г. Вихоревка

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании ч.3 ст.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в собственности Вихоревского муниципального образования, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (Приложение к постановлению).

- Утвержденный перечень разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения www.admvih.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Вихоревского

городского поселения				                                        Н.Ю. Дружинин

Приложение к постановлению главы

администрации Вихоревского

городского поселения

от «30» января 2018 г. №14

|  | ПЕРЕЧЕНЬ объектов, находящихся в собственности Вихоревского муниципального образования, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения |
| --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Наименование | Показатели | Показатели | Примечание |
|  | Муниципальный имущественный комплекс | Объекты коммунального назначения Вихоревского МО, назначение - нежилое, протяженностью 51274 м, инв. № 23298, лит.I, кадастровый номер 38:02:0000:00:0:6014 | Свидетельство регистрации права от 11.11.2011 года серия 38 АД № 537195, запись регистрации № 38-38-03/038/2011/521 |  | Объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
|  |  | в составе: |  |  |  |
| 1 |  | Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Е |
|  |  | Водогрейная котельная с установленной мощностью 80 Гкал/час, с системами - водоподготовки, топливоподачи, золошлакоудатения, вид топлива - бурый уголь | котлы водогрейные - 4 шт. | КВТС-20 производительность 20 Гкал/ч, | № 4 год ввода - 2017 № 5 год ввода - 1985, год КР 2017 г № 6 год ввода - 2017 № 7 год ввода - 1987, год КР 2017 г |
|  |  |  | топочные устройства - 4 шт | типа ТЧЗМ с забрасывателем ЗП 600 м, расход топлива 337,5 кг/Гкал, мощность эл. дв. 3 кВт, 1500 об./мин.,длина топки - 6,5 м ширина 2,7 м., типа ТЧЗМ с забрасывателем ЗП 600 м, расход топлива 4206-5513 кг/ч, длина топки – 8,07 м, ширина 4,51 м. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год установки 2010 -2шт год установки 2017 -2шт |
|  |  |  | Тягодутьевые устройства |  |
|  |  |  | вентилятор - 4 шт. | ВДН - 15, производительностьсть - 36500м3/час, напор - 187 кгс/м2, мощность эл. дв. 55 кВт, 750 об./мин. ВДН – 15Х-750, производительность – 39 000м3/час, полное давление – 221даПа, потребляемая мощность 27,4 кВт,частота вращения 750 об./мин. (к котлу № 4 год ввода - 2017, к котлу № 6 год ввода – 2017) Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | к котлу № 4 год ввода - 2017, к котлу № 5 год ввода - 1985, к котлу № 6 год ввода - 2017, к котлу № 7 год ввода - 1987, |
|  |  |  | дымосос - 4 шт. | ДН - 17 - 3 шт, произ-сть - 73000м3/час, напор - 289 кгс/м2, мощность эл. дв. 160 кВт, 1000 об./мин.; ДН - 19 - 1 шт, произ-сть - 105000м3/час, напор - 270 кгс/м2, мощность эл. дв. 200 кВт, 1000 об./мин.; Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | к котлу № 4 год ввода - 2017(ДН-17), к котлу № 5 год ввода - 2002(ДН-17), к котлу № 6 год ввода - 2013 (ДН-19), к котлу № 7 год ввода - 2017(ДН-17), |
|  |  |  | Система топливоподачи |  |
|  |  |  | площадь топливного склада | 6480 м2 |  |
|  |  |  | объём приёмного бункера | 6 м3 |  |
|  |  |  | питатель качающийся | типа КЛ8-0 -2 шт., произв-сть - 0-270 м3/час, мах размер куска - 400 мм, транспортёр топливоподачи 2"А" и 2"Б", редуктор РМ-500-50 12ЦУ2 - 2 шт., эл.двигатель 3,0 кВт, 1500 об/мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  |  | тракт 3"А" редуктор Ц 2У- 200-31,5 и 3"Б" редуктор Ц 2У- 200-21 У-1, мощность эл. дв. 5,5 кВт, 1500 об./мин. - 2 шт..; Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | привод питателей | редуктор Ц 2У- 160-20-11У-1 - 2 шт, мощность эл. дв. 3,0 кВт, 1500 об./мин. - 2 шт..; Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | дробилка | типа ДО -1 М - 2 шт., произв-сть - 30 т/ч, фракц.дробления не более 40 мм, мощность эл. дв. 11 кВт, 1000 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | Система шлакозолоудаления |  |
|  |  |  | сухое, транспортёры собственного изготовления |  |  |
|  |  |  | шлаковый транспортёр | редуктор Ц 2У- 250-31,5-21У-1, мощность эл. дв.18,5 кВт, 925 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | зольный транспортёр | редуктор Ц 2У- 250-31,5-21У-1, мощность эл. дв.18,5 кВт, 925 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | удаление провалов | редуктор Ц 2У- 160-40-1У-1, мощность эл. дв.4 кВт, 1000 об./мин. - 4 шт.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | батарейный циклон - 4 шт. | БЦ -2-7 х(5+3), кол - во элементов - 56, расход газа 13,58 т.м3/с | год ввода - 1984 |
|  |  |  | труба дымовая | ж/б фундамент, кирпич, дымоходы, высота - 60 м, D устья -3 м | год ввода - 1984 |
|  |  |  | Водоподготовка |  |  |
|  |  |  | подогреватель исходной воды водоводяной | ПВВ 16-325х4000х4, произв-сть 200 м3/час, теплопроизв-ность - 0,544 Гкал/час | год ввода - 2009, Д - 325 мм, объём - 448 м3, поверхность нагрева- 28,49х4 |
|  |  |  | подогреватель умягчённой воды водоводяной | ПВВ 16-325х4000х2, произв-сть 200 м3/час, теплопроизв-ность - 0,544 Гкал/час | год ввода - 2006, Д - 325 мм, объём - 224 м3, поверхность нагрева- 28,49х2 |
|  |  |  | механический фильтр | ФИПа 1-36, 4-0,6, Д-3600 мм произ-сть 220 м3/час, | год ввода - 1994, диаметр - 3400 мм, |
|  |  |  | Nа-катионитовые фильтры - 4 шт. | ФИПа 1-36, 4-0,6, Д-3600 мм произ-сть 220 м3/час, | год ввода - 1994, диаметр - 3400 мм, Нфильтр.слоя = 2,5 м. |
|  |  |  | бак аккумулятор - 3 шт. | V= 400 м3 . с электрохимзащитой, V= 400 м3 - 1 шт | год ввода - 1994, Двн. - 8,53 м, год ввода - 2013, Н = 7,45 м. год ввода - 2014 |
|  |  |  | деаэратор | ДВ - 200, произв-сть - 200 м3/ч, тип эжектора ЭВ- 100, ЭВ- 220 | год ввода - 1985 самодельный |
|  |  |  | солевая ёмкость - 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Насосное оборудование |  |
|  |  |  | сетевые насосы - 3 шт. | марка: Д1250/125, произв-сть 1250 м3/час, напор - 125 мм.вод.ст., мощность эл. дв.630 кВт, 1500 об./мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1996 |
|  |  |  | подпиточные насосы - 3 шт. | марка: Д 315/50, произв-сть 315 м3/час, напор - 50 мм.вод.ст., мощность эл. дв.55 кВт, 1500 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 2004 |
|  |  |  | насосы исходной воды - 3 шт | марка: К 100/65, произв-сть 100 м3/час, напор -65 мм.вод.ст., мощность эл. дв.30 кВт, 1500 об./мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1986 |
|  |  |  | насосы КНС - 2 шт. | марка: Д250, произв-сть 250 м3/час, мощность эл. дв.22 кВт, 1500 об./мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1984 |
|  |  |  | насосы вакуумные - 2 шт. | марка: К 165/100, произв-сть 165 м3/час, напор -100 мм.вод.ст., мощность эл. дв.45 кВт, 3000 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1984 |
|  |  |  | насос взрыхления фильтра- 2 шт | марка: К 165/100, произв-сть 165 м3/час, напор -100 мм.вод.ст., мощность эл. дв.45 кВт, 1500 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 2004 |
|  |  |  | насос взрыхления Nа-катионитового фильтра - 1 шт. | марка: СМ 150/12,5, произв-сть 150 м3/час, напор -12,5 мм.вод.ст., мощность эл. дв.30 кВт, 3000 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1984 |
|  |  |  | насос декарбонизованной воды - 2 шт | марка: Д 200/36, произв-сть 200 м3/час, напор -36 мм.вод.ст., мощность эл. дв.40 кВт, 1500 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 2004 |
|  |  |  | насос раствора соли - 6 шт. | марка: Х 50/32/12,5, произв-сть 50 м3/час, напор -32 мм.вод.ст., мощность эл. дв.3 кВт, 1500 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | резервуар для холодной воды V = 250 м3, общей площадью 21,1 м2. | фундамент ж/б, стены ж/б, | год ввода -2002, хранение воды на водоподготовку |
|  |  |  | резервуар для холодной воды V = 100 м3, общей площадью 17,3 м2. | фундамент ж/б, металический резервуар | год ввода -2003, хранение воды |
|  |  |  | Тепловые сети |  |  |
|  |  |  | магистраль № 1 - подача | 30с41нж, Ду 400, Ру = 10 кгс/м2 | год ввода - 1994 |
|  |  |  | - обратка | 3с.400.16.43.10, Ду 400, Ру = 16 кгс/м2 | год ввода - 2002 |
|  |  |  | магистраль № 2 - подача | 3с.400.16.43.10, Ду 400, Ру = 16 кгс/м2 | год ввода - 2010 |
|  |  |  | - обратка | 3с.400.16.43.10, Ду 400, Ру = 16 кгс/м2 | год ввода - 2010 |
|  |  | "Нижний луч" | магистраль № 3 - подача | 3с.400.16.43.10, Ду 400, Ру = 16 кгс/м2 | год ввода - 2010 |
|  |  |  | - обратка | 3с.400.16.43.10, Ду 400, Ру = 16 кгс/м2 | год ввода - 2010 |
|  |  | Электрокотельная, установленная мощностью 34,4 Гкал/час, вид топлива - электричество | Котлы электрические водогрейные - 4 шт. | КЭВ- 10000/10, номин.мощность - 10000,0 кВт, напряжение 10 кВ, , одноконтурный, Р раб. = 6 кгс/см2 | электрокотлы законсервированы, электрокотельная работает в режиме "второго котура" |
|  |  |  | подогреватель водоводяной - 1 шт | ПВВ 16-325х4000х4, произв-сть 200 м3/час, мощность - 0,544 Гкал/час | год ввода - 1998 |
|  |  |  | подогреватель водоводяной - 10 шт | ГОСТ 27590-88 325х4000-1,0-Р мощность - 0,544 Гкал/час | год ввода - 1998 |
|  |  |  | сетевые насосы - 4 шт. | марка: 1Д630/90, произв-сть 630 м3/час, напор - 90 мм.вод.ст., мощность эл. дв.250 кВт, 1500 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1998 |
|  |  |  | подпиточные насосы - 3 шт. | марка: Х 60/100, произв-сть 60 м3/час, напор - 100 мм.вод.ст., мощность эл. дв.30 кВт, 1500 об./мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | законсервированы, |
|  |  |  | насосы внутреннего контура - 3 шт. | марка: 1Д 315/71, произв-сть 315 м3/час, напор - 70 мм.вод.ст., мощность эл. дв.110 кВт, 3000 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | законсервированы, |
|  |  | Блок - котельная "Нефтяник", установленной мощностью 2,14 Гкал/час, вид топлива - бурый уголь | Располагаемая мощность теплоисточника 1,45 Гкал/час, тепловая схема - одноконтурная, система золошлакоудаления - механизированная, исполнительная схема прокладки - двухтрубная, общие приборы учёта отсутствуют, доставка топлива - автотранспортом.. | год ввода - 2012 |
|  |  |  | котлы водогрейные - 2 шт. | КВм-1,45 КБ теплопроизводительность 1,45 МВт, КПД- 80%, | год ввода - 2017 |
|  |  |  | топочные устройства - 2 шт | ТШПм-1,45,номинальная теплопроизводительность – 1,45 МВт, активная площадь колосниковой решетки-1,2м 2 ,пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 2017 |
|  |  |  | Золоуловитель - 2шт. | Циклон ЗЗУ-2-1; номинальная производительность – 1200м3, коэффициент очистки – 80-92%, габаритные разменры: длина-875мм, ширина- 750мм, высота- 1875мм. | год ввода - 2017 |
|  |  |  | подъёмник скиповый - 2 шт. | грузоподъёмность бункера до 0,5 т объём бункера до 1 м3, скорость подъёма - 0,13 м/с., мощность - 3,5 кВт Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1992 |
|  |  |  | транспортёр шлакоудаления - 2 шт. |  | год ввода - 1992 |
|  |  |  | сетевые насосы - 2 шт. | марка: КМ 80-50/200, произв-сть 80 м3/час, напор - 90 мм.вод.ст., мощность эл. дв.15 кВт, 3000 об./мин., тип А - 180 Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1996 год ввода - 1998 |
|  |  |  | вентилятор - 2 шт. | ВР 280-46 К , произ-сть -200-4500 м3/час, напор - 89 кгс/м2, мощность эл. дв. 4 кВт, 3000 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 2017 |
|  |  |  | дымосос - 2 шт. | ДН - 9, производительностьсть - 9500м3/час, напор - 79,9 кгс/м2, мощность эл. дв. 11 кВт, 1000 об./мин.;Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода -2017 |
|  |  |  | дымовая труба | металлическая , Ду -300 , Н = 35 | год ввода - 2010 |
|  |  | Блок - котельная "Байкальская", установленной мощностью 3,2 Гкал/час, вид топлива - бурый уголь | Располагаемая мощность теплоисточника 2,1 Гкал/час, тепловая схема - одноконтурная, система золошлакоудаления - механизированная, исполнительная схема прокладки - двухтрубная, общие приборы учёта отсутствуют, доставка топлива - автотранспортом. | год ввода - 2012 |
|  |  |  | котлы водогрейные - 2 шт. | марка котлов КСВ-КВм-1,45, производительность 1,25 Гкал/ч; поверхность нагрева - 54,8 м2 | год ввода - 2017 |
|  |  |  | топочные устройства - 2 шт | ТШПм-2-2,5, активная площадь решетки-2,2м2,габаритные размеры: длина - 5,3м; ширина- 1,2м; высота-2,53м. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 2017 |
|  |  |  | Золоуловитель - 2шт | Циклон ЗЗУ-2-1.; номинальная производительность – 1200м3, коэффициент очистки – 80-92%, габаритные разменры: длина-875мм, ширина- 750мм, высота- 1875мм. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 2017 |
|  |  |  | котёл водогрейный - 1 шт. | марка котла КСВ-ВК-3 производительность 1,25 Гкал/ч; поверхность нагрева - 20,3 м2 | год ввода - 1996 |
|  |  |  | подъёмник скиповый - 3 шт. | грузоподъёмность бункера до 0,5 т объём бункера до 1 м3, скорость подъёма - 0,13 м/с., мощность - 3,5 кВт Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1992 |
|  |  |  | транспортёр шлакоудаления - 3 шт. |  | год ввода - 1992 |
|  |  |  | сетевые насосы - 3 шт. | марка: КМ 80-50/200, произв-сть 80 м3/час, напор - 90 м., мощность эл. дв.15 кВт, 1500 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1996 год ввода - 1998 - 2 шт |
|  |  |  | вентилятор - 3 шт. | ВР 280-46 К , произ-сть -200-4500 м3/час, напор - 89 кгс/м2, мощность эл. дв. 4 кВт, 3000 об./мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 2017 - 2 шт год ввода - 1998 |
|  |  |  | дымосос - 3 шт. | ДН - 9, производительность - 9500м3/час, напор - 79,9 кгс/м2, мощность эл. дв. 11 кВт, 1000 об./мин.;Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода - 1996 год ввода - 2017- 2 шт |
|  |  |  | дымовая труба | металлическая , Ду -300 , Н = 35 м | год ввода - 2010 |
|  |  |  | тепловые сети протяженностью -35270 м: | Труба стальная электросварная: Ду 57 длина- 4533 м; Ду 76 длина - 2776 м, Ду 89 длина- 4512 м, Ду 108 длина- 4641 м, Ду 133 длина- 2043 м, Ду159 длина- 3472 м, Ду 219 длина- 3126 м, Ду 273 длина- 470 м, Ду 325 длина- 4514 м, Ду 377 длина- Ду 426 длина- 4273 м, Ду 530 длина- 910 м | Водогрейная котельная количество тепловых камер - 352 |
|  |  |  | тепловая сеть по ул. Нефтяников, общая протяженность 1094 м. | Труба стальная электросварная: Ду 57 длина- 157 м; Ду 76 длина - 326 м, Ду 89 длина- 326 м, Ду 108 длина-285 м, | Блок - котельная "Нефтяник", количество тепловых камер - 11 |
|  |  |  | тепловая сеть по ул. Байкальская, общая протяженность 1660 м. | Труба стальная электросварная: Ду 57 длина- 693 м; Ду 76 длина - 530 м, Ду 89 длина- 110 м, Ду 108 длина- 97 м, Ду 133 длина- 70 м, Ду159 длина- 160 м, | Блок - котельная "Байкальская", количество тепловых камер - 16 |
|  |  |  | Здание управление, общей площадью 469,8 м2 | Фундамент- железобетонный; стены-бетонные панели и кирпичные; перекрытия-бетонное; кровля-шифер;полы-плитка; окна-двухстворные; двери-флиенчатые(входные металические); внутр.отделка-штукатурка, побелка, обои;эл-во;водопров, канализ, гор.водопров, отопление. | год ввода - 1995 Управление технологическим процессом системы ЖКХ |
|  |  |  | Здание гаража мезанизмов, общей площадью 486,1 м2 | Фундамент- железобетонный; стены-бетонные панели и кирпичные; перекрытия-бетонное; кровля-шифер; полы-бетонные ; окна-двухстворные дерев.; двери-флиенчатые(входные железная), ворота метал.; внутр.отделка-побелка, покраска; эл-во;водопров, канализ, гор.водопров, отопление. | год ввода - 1995, стоянка и хранение техники для обслуживания системы ЖКХ. |
|  |  |  | Здание гаража автотранспорта, общей площадью 1186,8 м2. | Фундамент- железобетонный; стены-бетонные панели и кирпичные; перекрытия-бетонное; кровля-шифер; полы-бетонные ; окна-двухстворные дерев.; двери-флиенчатые(входные железная), ворота метал.; внутр.отделка-побелка, покраска; эл-во;водопров, канализ, гор.водопров, отопление. | год ввода - 1995, стоянка и хранение техники для обслуживания системы ЖКХ. |
|  |  |  | Здание котельной, общей площадью 4182,7 м2. | Фундамент- железобетонный; стены-бетонные и кирпичные; перекрытия-железобетонное, металическое; кровля-шифер; полы-бетонные. | год ввода - 1994 |
|  |  |  | Здание склада реагентов, общей площадью 101,5 м2. | Фундамент- железобетонный; стены-кирпичные; перекрытия-железобетонное; кровля-профлист; полы-бетонные ;двери-флиенчатые ; внутр.отделка-побелка, штукатурка; эл-во. | год ввода - 1984, хранения реагентов для системы жкх. |
|  |  |  | Здание склада угля, общей площадью 4262,7кв.м. | бетонная площадка | год ввода - 1985, |
|  |  |  | Здание электрокотельной на 40 мвт., общей площадью 1041,7 м2 | Фундамент- железобетонный; стены- кирпичные; перекрытия-железобетонное; кровля-профлист, шифер;полы-плитка, бетонные; окна-двухстворные; двери-флиенчатые (входные металические);внутр.отделка-штукатурка,побелка,обои; эл-во. | год ввода - 1998, обеспечение горячей водой системы ЖКХ |
|  |  |  | Здание котельной школы-интернат, общей площадью 248,6 м2. | Фундамент- железобетонный; стены- кирпичные; перекрытия-железобетонное; кровля-шифер;полы-линолеум бетонные; окна-двухстворные; двери-флиенчатые(входные металические); внутр.отделка-штукатурка, побелка, обои;эл-во. | год ввода - 1966, обеспечение горячей водой системы ЖКХ |
|  |  |  | Здания гаража монорельсового, общей площадью 237,4 м2. | Фундамент- железобетонный; стены- кирпичные; перекрытия-бетонное; кровля-шифер ;полы-бетонные; окна-двухстворные; двери-флиенчатые (входные железная), ворота метал.; внутр.отделка-побелка покраска;эл-во;, отопление. | год ввода - 1985, стоянка и хранение техники для обслуживания системы ЖКХ |
|  |  |  | железнодорожная эстакада 124526111, протяженностью 112 м. | ж/д путь, бетонная эстакада, металлоконструкции. | год ввода -1986 разгрузка угля. |
|  |  |  | подъездной ж/дорожный путь, протяженностью 923м. | рельс R50, | год ввода -1985 обеспечение подъезда к объектам системы ЖКХ |
|  |  |  | Железнодорожный тупик к котельн.2, протяженностью 383м. | рельс R43 | год ввода -1974 Обеспечение транспортировка топлива |
|  |  |  | здание трансформаторной подстанции КГПН-2 |  |  |
|  |  |  | Ангар, общей площадью 232,6 м2. | Фундамент- железобетонные блоки; стены и перекрытия-металлические; полы-бетонные; двери-железная; эл-во. | год ввода - 2001, хранение оборудования |
|  |  |  | Здание механизации, общей площадью 1458,3 м2. | Фундамент- железобетонный; стены-бетонные панели и кирпичные; перекрытия-бетонное; кровля-шифер мягкая кровля;полы-бетонные плитка; окна-двухстворные; двери-флиенчатые(входные железная), ворота метал.; внутр.отделка-покраска;эл-во;водопров, канализ, гор.водопров, отопление. | год ввода - 1985, обеспечение ремонта оборудования системы ЖКХ |
|  |  |  | Водогрейная блок-котельная по ул.Нефтянников | Объем здания (вкл. вспомогательные помещения) - 208,8 м3, Высота котельного цеха - 3 м, | год ввода - 2010 |
|  |  |  | Водогрейная блок-котельная по ул.Байкальская | Объем здания (вкл. вспомогательные помещения) - 496,8 м3, высота котельного цеха - 3м | год ввода - 2010 |
|  |  |  | Автодороги площадки бетонные 610м2, протяженностью 124,39м. | железобетонные плиты, | год ввода -1974 обеспечение подъезда к объектам системы ЖКХ |
| 2 |  | В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е |
|  |  | Водоснабжение | осуществляется от шести артезианских скважин , поверхностного водозабора на р.Убь, поверхностного водозабора на р. Вихоревка, |  | подача воды горячей и холодной в систему ЖКХ |
|  |  | Подземные водозаборы: артезианские скважины - 6 шт., установл. мощность - 365 м3/час | Здание насосовной станции с артезианской скважиной № 5 , общей площадью 21кв.м. | В состав сооружения входят: скважина глубиной 95 м., надземная будка из железобетонных блоков. | год ввода -1974 подача воды в систему ЖКХ |
|  |  |  | погружной насос | марка: ЭЦВ - 8-40/120, произв-сть 40 м3/час, напор - 120 м., мощность эл. дв.22 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода -2009 |
|  |  |  | Здание насосовной станции с артезианской скважиной № 6 с оборудованием, общей площадью 12,3 м2. | В состав сооружения входят: скважина глубиной 90 м., надземная будка из железобетонных блоков. | год ввода -1977 подача воды в систему ЖКХ |
|  |  |  | погружной насос | марка: ЭЦВ - 10-65/65, произв-сть 65 м3/час, напор - 65 м, мощность эл. дв. 22 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода -2010 |
|  |  |  | Здание насосовной станции с артезианской скважиной № 7 с оборудованием, общей площадью 15,3 м2. | В состав сооружения входят: скважина глубиной 84 м., надземная будка из железобетонных блоков. | год ввода -1977 подача воды в систему ЖКХ |
|  |  |  | погружной насос | марка: ЭЦВ - 10-65/90, произв-сть 65 м3/час, напор - 90 м., мощность эл. дв. 32 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода -2013 |
|  |  |  | Здание насосовной станции с артезианской скважиной № 8 с оборудованием, общей площадью 14,6 м2. | В состав сооружения входят: скважина глубиной 100 м., надземная будка из железобетонных блоков. | год ввода -1986 подача воды на подпитку водогрейных котлов |
|  |  |  | погружной насос | марка: ЭЦВ - 10-65/65, произв-сть 65 м3/час, напор - 65 мм.вод.ст., мощность эл. дв. 22 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода -2013 |
|  |  |  | Здание насосовной станции с артезианской скважиной № 9 с оборудованием, общей площадью 13,5 м2. | В состав сооружения входят: скважина глубиной 76 м., надземная будка из железобетонных блоков. | год ввода -1985 подача воды на горячее водоснабжение и технологические нужды |
|  |  |  | погружной насос | марка: ЭЦВ - 10-65/110, произв-сть 65 м3/час, напор - 110 м., мощность эл. дв. 32 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода -2013 |
|  |  |  | Здание насосовной станции с артезианской скважиной № 10 с оборудованием, общей площадью 21,1 м2. | В состав сооружения входят: скважина глубиной 100 м., надземная будка из железобетонных блоков. | год ввода -1985 подача воды на подпитку водогрейных котлов |
|  |  |  | погружной насос | марка: ЭЦВ - 10-65/110, произв-сть 65 м3/час, напор - 110 м., мощность эл. дв. 32 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | год ввода -2010 |
|  |  |  | водопровод | Ду 219 - |  |
|  |  |  | резервуар для холодной воды V = 200 м3 | фундамент ж/б, стены ж/б, | год ввода -2002, хранение воды на водоснабжение города |
|  |  |  | резервуар для холодной воды V = 400 м3 | фундамент ж/б, стены ж/б, | год ввода -2002, хранение воды на водоснабжение города |
|  |  |  | Насосная станция 2 подъема, общей площадью 281,4кв.м. | Фундамент- железобетонный; стены- кирпичные; перегородки-кирпичные; перекрытия-железобетонное; кровля-профлист;полы-бетонные; двери-флиенчатые; внутр.отделка-штукатурка, побелка;эл-во; водопровод.бойлер. 3-этажа. | год ввода -1957, |
|  |  |  | насосы второго подъема - 2 шт. | марка насоса: Д-320/50, произв-сть 320 м3/час, напор - 50 м., мощность эл. дв. 55 кВт, 1500 об/мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | подача холодной воды на нужды города |
|  |  |  | Открытый водозабор- установл. мощность - 360 м3/час | Забор воды с поверхностных источников | на технологические нужды и горчее водоснабжение в зимние месяцы |
|  |  |  | перекачивающие насосы - 3 шт. | марка насоса: Д-320/50, произв-сть 320 м3/час, напор - 50 м., мощность эл. дв. 75 кВт, 1500 об/мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | резервуар для холодной воды V = 100 м3 | фундамент ж/б, стены ж/б, | используется в летний период |
|  |  |  | водопроводные сети технологические нужды протяженностью - 2760 м | Ду 57-108 мм, l = 880 м; Ду 133-159 мм, l = 960 м; Ду 219 мм, l = 380 м; |  |
|  |  | Водозабор поверхностный с реки Вихоревка | Установленное оборудование | снабжение население ВГП и предприятия водой на хозяйсивенно - питьевые нужды |  |
|  |  |  | береговой колодец | стены-кирпичные, 2-х камерный, глубина - 8 м , труба стальная Ду 530 - 73 м | год ввода - 1995 забор воды с реки |
| 2 |  | Станция первого подъема (новый водозабор) с оборудованием | общей площадью 2614,4 м2. кадастровый номер 38:02:000000:629 | Фундамент- железобетонный; стены- кирпичные; перегородки-кирпичные; перекрытия-железобетонное; кровля-профлист;полы-бетонные; двери-флиенчатые; внутр.отделка-штукатурка,побелка;эл-во. | год ввода - 1995 труба стальная |
|  |  |  | перекачивающие насосы - 2 шт. | марка насоса: Д-320/50, произв-сть 320 м3/час, напор - 50 м., мощность эл. дв. 50 кВт, 1500 об/мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | Водопровод технологический из стальных труб диам.300 мм- 800 м -2 шт. |
|  |  | Главный корпус |  | Фундамент-бетон;стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля металлическая;полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные;внутренняя отделка-окрашенно, электричество центральное; отопление от котельной. | год ввода - 1995 |
|  |  |  | Зал приготовления воды на хозяйственно - питьевые нужды | вихревой смеситель, | год ввода - 1995 |
|  |  |  |  | осветлители 12 секций (4 х3)- ж/бетонные, глубиной 5 м. с перфорированной трубой | год ввода - 1995 |
|  |  |  |  | фильтры -4 шт.размером 6х6, глубиной 4м, отделка - керамическая плитка с песчанной загрузкой послойно | год ввода - 1995 |
|  |  |  | Хлораторная: | Фундамент-бетон;стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля шифер;полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные;внутренняя отделка-окрашенно, электричество центральное; отопление электрическое; | год ввода - 1995 Хлорирование воды |
|  |  |  |  | кирпичная карта из 2-х секций 5 х 3, глуб 4 м |  |
|  |  |  |  | две металлические ёмкости, V = 20 м3 | для размешивания раствора гипохлорида кальция |
|  |  |  | насосы -1 шт. | марка :Гном 10-10 Тр произв-сть 10м3/час, напор - 10 м., мощность эл. дв. 1,1 кВт, 3000 об/мин. |  |
|  |  |  |  | две металлические ёмкости, V = 2 м3 | для подачи готового раствора гипохлорида кальция в вихревой смеситель |
|  |  |  | корпус реагентов: | Фундамент-бетон;стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля металлическая;полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные;внутренняя отделка-окрашенно, электричество центральное; отопление от котельной. |  |
|  |  |  |  | ванна разделена на 4 секции, 6*12 |  |
|  |  |  | насосы - 2 шт | марка насоса: К-50/32-125, произв-сть 12,5 м3/час, напор - 32 м., мощность эл. дв. 1,5 кВт, 2900 об/мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  |  | два стакана из железобетона 3 х 1,5 , высота 3 м |  |
|  |  |  | дозаторы - 2 шт | НД 1,0-100/250 К14Ма (В) произв-сть 100 литров/час, напор - 250 кг/см2, мощность эл. дв. 3 кВт, 1450 об/мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | Насосная станция 2 подъема, общей площадью 281,4кв.м. | Фундамент- железобетонный; стены- кирпичные; перегородки-кирпичные; перекрытия-железобетонное; кровля-профлист;полы-бетонные; двери-флиенчатые; внутр.отделка-штукатурка, побелка;эл-во; водопровод.бойлер. 3-этажа. |  |
|  |  |  | насосы - 6 шт. | марка насоса: 1Д-315/71, произв-сть 315 м3/час, напор - 71 м., мощность эл. дв. 90 кВт, 1500 об/мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  | Водонапорная башня с оборудованием, | общей площадью 75,4кв.м. кадастровый номер 38:02:010111:136 | артезианская.скважина - 157 м, насос ЭЦВ 8-40-180Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  | Здание насосной станции с артезианской скважиной с оборудованием | общей площадью 6,3 кв.м. кадастровый номер 38:02:010114:620 | Nуст.= 520 м3/час Nподкл..= 192 м3/час |  |
|  |  | Здание насосной станции с артезианской скважиной с оборудованием | общей площадью 10,9 кв.м. кадастровый номер 38:02:010119:979 | артезианская.скважина - 96 м, насос ЭЦВ 6-6,3-125 Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | Колодец прибора учета: | Фундамент-бетон;стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля шифер;полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные; |  |
|  |  |  | Водонапорная башня | Фундамент-бетон;стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля металлическая;полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные;внутренняя отделка-окрашенно, электричество центральное; отопление от котельной, V = 300 м3. |  |
|  |  |  | Открытый склад | стены-металическая сетка; перекрытие (чердачное)-металлическое; кровля-шифер; | хранение инвентаря |
|  |  |  | Котельная: | Фундамент-бетон;стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля рулонная;полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные;внутренняя отделка-окрашенно, электричество центральное | Отопление зданий и сооружений открытого водозабора |
|  |  |  | котлы водогрейные - 2 шт, установленная мощность Q = 0,55 Гкал/час | марка: "Универсам", произв-сть котла Q = 0,55 Гкал/час, топливо - уголь, топливоподача - ручная, золошлакоудаление - ручное |  |
|  |  |  | насосы сетевые - 2 шт | марка насоса: К 100-80-160, произв-сть 100 м3/час, напор - 34 м., мощность эл. дв. 18,5 кВт, 2900 об/мин.; К 80-65-160, произв-сть 50 м3/час, напор - 32 м., мощность эл. дв.7,5 кВт, 3000 об/мин.; Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | насосы подпиточные - 2 шт | марка насоса: КМ 50-32-125, произв-сть 12,5 м3/час, напор - 20 м., мощность эл. дв. 2,2 кВт, 3000 об/мин.; К 20-30, произв-сть 20 м3/час, напор - 30 м., мощность эл. дв. 3,5 кВт, 2900 об/мин.;Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | расширительный бак | V = 1,5 м3. |  |
|  |  |  | дымовая труба | Фундамент-бетонный, трубы металлические. Диаметр трубы 400, Н = 22 м |  |
|  |  |  | Проходная S=23,1кв.м. | Фундамент-бетон;стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля рулонная;полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные;внутренняя отделка-окрашенно, электричество центральное; отопление электрическое; | Пропускной пункт |
|  |  |  | сети водопровода протяженностью - 46589 м: | Труба : Ду 57 длина- 3210 м; Ду 76 длина - 2890 м, Ду 89 длина- 2720 м, Ду 108 длина- 7568 м, Ду 133 длина- 1900 м, Ду159 дл.- 10972 м, Ду 219 длина- 13205 м, Ду 273 дл. - 271 м, Ду 325 дл. - 3849 м на сетях установлены : 84 гидранта, 37 водоразборных колонок | надземная прокладка - 7780 м подземная прокладка - 38809 м водопроводных колодцев- 191 шт. |
| 3 |  | В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е |  |
| 1 |  |  | Прибор учёта - 2 шт. | Расходомер с интегратором акустический ЭХО-Р-02 | установлен на КОС № 1 и КОС № 2 |
|  |  | Канализационные очистные станции - 2 шт.: канализационные насосные станции - 5 шт. | КОС № 1 - приёмная мощность 10000 м3/сутки, фактическая - 5600-6400 м3/сутки в составе : |  | КНС № 6 ул. Байкальская, № 5А (ПМС), КНС № 5 ул. Набережная № 55А |
|  |  |  | приёмная камера - 1 шт | стены железобетонные, обшиты металлом, размеры : 2х2х1,5, установлены две решётки ручной очистки | приём сточных вод |
|  |  |  | водоизмерительный лоток "Вентури" с металлической вставкой - 1 шт | стены железобетонные, обшиты металлом, размеры: ширина лотка – 600мм, ширина горловины – 375мм, высота лотка – 900мм | перекачка стоков в песколовки |
|  |  |  | Песколовки горизонтальные с круговым движением воды - 2 шт. | стены железобетонные, Q = 7-10 тыс.м 3/сут., d = 4м. | для задержания песка и крупных взвесей минерального происхождения |
|  |  |  | Распределительная камера стоков - 1 шт | стены железобетонные, обшиты металлом, с шиберами на I-II линии очистки стоков. | шиберами производится регулировка равномерного распределения сточных вод и осадка между отстойниками |
|  |  |  | Блок емкостей в составе |  |  |
|  |  |  | илоперегниватели - 2 шт | размеры 15 х 4,5 х 3 м., рабочий V= 405м 3 |  |
|  |  |  | первичные отстойники радиального типа четырёхконусные - 2 шт | размером 15х15м, время отстаивания – 2,4час, рабочий V=1186м3, влажность осадка-93%, эффект осветления–80%, удаление осадка-эрлифтами d=150мм. удаление жира – жироловками, трубопровод - d=100мм, подача воздуха воздуховодом - d=50мм. | служат для удаления из сточных вод взвешенных веществ, которые оседают под действием силы тяжести или всплывают. |
|  |  |  | аэротенки -2 шт | двухкоридорные с рассредоточенным впуском воды через впускные окна распределительного лотка, аэрация пневматическая через дырчатые трубы, размеры 39х15х3м. рабочий V=3510м3 | смесь сточной жидкости с активным илом аэрируется на всём протяжении аэротенка. |
|  |  |  | аэробный стабилизатор - 2 шт. | размеры 15х9х3,6м, рабочий V=936м3 перемешивание осадка воздухом через дырчатые трубы. |  |
|  |  |  | вторичные отстойники радиального типа четырёхконусные – 2 шт | размером 15х15м, время отстаивания – 2,4час, рабочий V=1060м3, удаление избыточного ила в аэробные стабилизаторы и циркуляционного ила в аэротенки – эрлифтами d=150мм, подача воздуха воздуховодом - d=50мм. |  |
|  |  |  | контактный резервуар - 2 шт. | размеры 15х6х2,4м, рабочий V=432м3 для более интенсивного перемешивания стоков с хлором предусмотрена аэрационная система воздухом. |  |
|  |  |  | Иловые площадки – 8 шт. | размером 30х65м, с отводом дренажных вод, на естественном основании. |  |
|  |  |  | Хлораторная | совмещённая с расходным складом гипохлорита кальция, затворный бак - 1шт, дозирующий бак – 1 шт. |  |
|  |  |  | Служебно – бытовой корпус, совмещённый с машинным залом в составе: |  |  |
|  |  |  | воздуходувная станция - 2 шт | . «ТВ – 80 – 1,4», Q = 6000м3/ч., эл. двиг.- 3000 об/мин. N =110 квт/ч. |  |
|  |  |  | насосная станция опорожнения аэротенков и контактных резервуаров - насосы - 2 шт. | марка: ФГ– 216/24 - 2 шт. G = 216 м3/ч., H = 24 м, . эл.двиг.1500 об/мин. N = 40 квт/ч. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | насосная станция выгрузки осадка из песколовок, илоперегнивателей и аэробных стабилизаторов на иловые площадки , насосы - 2 шт. | марка ФГ – 144/46, G =144 м3/ч., H = 46 м, . эл.двиг.1500 об/мин. N = 40 квт/ч. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | насосная станция дренажного колодца – откачки дренажных вод с иловых площадок и хозяйственно-фекальных стоков местной канализации, насосы - 2 шт. | марка СМ 80 – 50, G =50 м3/ч., H = 50 м, эл. двиг. 3000 об/мин. N = 17 квт/ч., ; марка СМ 60-100, G =55 м3/ч., H = 90 м, эл. двиг. 1500 об/мин. N = 17 квт/ч. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | резервная насосная станция подачи воды для охлаждения подшипников воздуходувной станции, насосы 2 шт | марка К – 8 - 18, G = 8 м3/ч., H = 18 м, эл. двиг. 1500 об/мин., N = 4,5 квт/ч.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | операторский щит технологического контроля |  |  |
|  |  |  | компрессор - 1 шт. | марка ЗИФ – 55. эл. двиг. 1500 об/мин. N = 55 квт/ч. |  |
|  |  |  | Камера насыщения стоков кислородом - 1шт |  |  |
|  |  |  | КОС № 2 - приёмная мощность 5000 м3/сутки, фактическая - 4300-4600 м3/сутки в составе : |  | КНС № 2 ул. Доковская "Е", КНС № 3 ул. Доковская "Ж", КНС № 4 ул. Набережная № 55А |
|  |  |  | Приёмная камера – 1шт. | одна решётка ручной очистки | приём сточных вод |
|  |  |  | Песколовки с круговым движением воды - 2 шт | D = 4,0м.; глубина проточной части – 3.3м.; скорость движения сточной воды – не более 0,3м/сек. |  |
|  |  |  | Распределительные камеры – 4шт. | стены железобетонные, обшиты металлом, с шиберами на I-II линии очистки стоков. |  |
|  |  |  | Блок емкостей в составе: |  |  |
|  |  |  | первичные отстойники - двухярусные – 6шт. (рабочих – 5) | D = 12м; высота цилиндрической части = 6,0м; высота конической части = 3,4м; высота общая – 9,4м; объём иловой камеры – 435 м 3: |  |
|  |  |  | вторичные вертикальные отстойники - 4шт | диаметр - 9м; высота цилиндрической части -3,0м; высота конической части -5,1м; общая высота -8,1м; уклон конической части -500. |  |
|  |  |  | контактный резервуар - 1шт. (аналогичен вторичным отстойникам) |  | для более интенсивного перемешивания стоков с хлором предусмотрена аэрационная система воздухом |
|  |  |  | Здание аэротенков | шесть ванн двухкоридорных с рассредоточенным впуском воды; длина коридора -39м; рабочая глубина - 1,0м; ширина коридора -2,2м; объём всех аэротенков -1032м3 |  |
|  |  |  | Хлораторная | работающая, на гипохлорите кальция, включающая: - два хлорных бака с мешалками, с электроприводом. - насос «АНЦ – 1» - 1шт; эл.двиг. -7,5квт/ч.; N =3000 об/мин.; для заправки хлорных баков очищенной водой. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | Здание воздуходувных станций включающие | турбокомпрессор - ТГ– 150 - 1шт. Q =12000 м3/ч; эл. двиг. 3000 об/мин. N =75 квт/ч. - турбокомпрессор - ТВ – 175 - 1шт. Q =10000 м3/ч; эл.двиг. 3000 об/мин. =75 квт/ч. - компрессор Э – 500 - 1шт.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | Песковая площадка | 1 карта на естественном основании с дренажём |  |
|  |  |  | Иловые площадки | 2 карты на естественном основании с дренажём; 2 карты на естественном основании без дренажа. |  |
|  |  |  | Иловый резервуар - 1шт | длина -3,5м; ширина -3,0м; глубина -3,5м. |  |
|  |  |  | Дренажный резервуар- 1шт. | длина -3,5м; ширина -3,0м; глубина -3,5м. |  |
|  |  |  | Служебно – бытовой корпус, совмещённый с машинным залом в составе: | насосная станция перекачки ила из илового резервуара - насосы «ФГ – 216/24» - 2шт. эл.двиг.1500 об/мин. N = 40 квт/ч |  |
|  |  |  | насосная станция перекачки дренажных вод с иловых и песковой площадок, осадка контактного резервуара, выпуска осадка из ванн аэротенков и хозяйственно-бытовых фекальных стоков местной канализации , насосы - 2 шт. | марка: ФГ–144/46 , G =144 м3/ч., H = 46 м, эл.двиг.1500 об/мин. N = 40 квт/ч. СД – 160-45, G =160 м3/ч., H = 45 м, эл.двиг.1500 об/мин. N = 37 квт/ч. |  |
|  |  |  |  | операторский щит технологического контроля. |  |
|  |  |  | Котельная – установленная мощность Q= 0.528 Гкал/ч .- 2шт | стальной водогрейный котёл, производительность 0,214 Гкал/час, топливо - уголь, топливоподача - ручная, золошлакоудаление - ручное | отопление производственных зданий КОС |
|  |  |  | насосы сетевые - 2 шт. | марка: К 20-30, произв-сть 20 м3/час, напор - 30 м., мощность эл. дв.7,5 кВт, 3000 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте |  |
|  |  |  | дутьевой вентилятор - 1 шт. | ВР-12-26 -2,5, производительность- 850 м3, напор 180 кгс/м2, мощность эл.двигателя АИР 80 А2, N = 1,5кВт, 2860 об/мин. |  |
|  |  |  | Дымовая труба - 1 шт. | Труба стальная Ду 630 мм , l = 20 м |  |
|  |  |  | Канализационные насосные станции - 5 шт: | количество канализационных колодцев - 600 шт. |  |
|  |  |  | КНС-2 , насосы фекальные - 3 шт. с устан.произв. 438 м3/час, | насос фекальный ФГ -144 - 46 произв-сть 144 м3/час, напор - 46 м., мощность эл. дв.40 кВт, 1500 об./мин. , ёмкость резервуара - 95 м3 Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | ул. Доковская "Е", район горбольницы |
|  |  |  | КНС-3 , насосы фекальные - 3 шт. с устан.произв. 438 м3/час, | насос фекальный ФГ -144 - 46 произв-сть 144 м3/час, напор - 46 м., мощность эл. дв.40 кВт, 1500 об./мин. , ёмкость резервуара - 95 м4Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | ул. Доковская "Ж", п. Петушки |
|  |  |  | КНС-4 , насосы фекальные - 3 шт. с устан.произв. 438 м3/час, | насос фекальный ФГ -144 - 46 произв-сть 144 м3/час, напор - 46 м., мощность эл. дв.40 кВт, 1500 об./мин. , ёмкость резервуара - 95 м5Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | ул. Набережная 55А, ВЛЗК |
|  |  |  | КНС-5 , насосы фекальные - 3 шт. с устан.произв. 438 м3/час, | насос фекальный ФГ -144 - 46 произв-сть 144 м3/час, напор - 46 м., мощность эл. дв.40 кВт, 1500 об./мин. , ёмкость резервуара - 95 м6 | ул. Набережная ж.д. № 55, |
|  |  |  | КНС-6 , насосы фекальные - 3 шт. с устан.произв. 438 м3/час, | насосы: ФГ 144-46 -3 шт произв-сть 144 м3/час, напор - 46 м., мощность эл. дв.40 кВт, 1500 об./мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте | ул. Байкальская, 5А |
|  |  |  | сети канализационные протяженностью 42620 м | диам. 500 мм - 2150 м, диам. 300 мм - 2270 м диам. 250 мм - 4150 м, диам. 200 мм - 8850 м диам.150 мм - 20800 м диам. 125 мм - 3900 м, диам. 100 мм - 500 м | канализационных колодцев - 646 |
|  |  |  | подстанции - 5 шт |  |  |
| № п/п | Наименование | Состав объекта | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здание насосной станции с артезианской скважиной, в составе основных средств: здание насосной станции, кадастровый (или условный) номер: 38:02:010114:620 | Артезианская скважина - 96 м, трубопровод из стальных труб диаметром 550 мм, надземная кирпичная будка. S=6,3 кв.м. | Год ввода- 1968 |
| 2 | Здание насосной станции с артезианской скважиной, в составе основных средств: скважина артезианская, кадастровый (или условный) номер: 38:02:010119:979 | Артезианская скважина - 96 м, насос ЭЦВ 6-6,3-125 Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. Колодец прибора учета: фундамент-бетон, стены - ж/б плиты, перекрытие(чердачное) - ж/б плиты, кровля шифер, полы дощатые, окна деревянные, двери деревянные. S=10,9 кв.м | Год ввода- 1966 |
| 3 | Водонапорная башня, кадастровый (или условный) номер: 38:02:010111:136 | Артезианская скважина - 157 м, насос ЭЦВ 8-40-80 Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. S=75,4 кв.м | Год ввода- 1995 |
| 4 | Водопровод напорный, кадастровый (или условный) номер: 38:02:000000:585 | Задвижки – 52шт., колодцы – 40 шт., водоразборные колонки – 6 шт., пожарные гидранты – 10 шт. Протяженность - 4647 м. | Год ввода- 1996 |
| 5 | Разводящая сеть водопровода, кадастровый (или условный) номер: 38:02:000000:600 | Задвижки – 45шт., колодцы – 31 шт., водоразборные колонки – 9 шт., пожарные гидранты – 2 шт.Протяженность - 3954 м. | Год ввода- 1996 |
| 6 | Сеть наружного водопровода, кадастровый (или условный) номер: 38:02:000000:586 | Задвижки – 23шт., колодцы – 12 шт., водоразборные колонки – 4 шт., пожарные гидранты – 5 шт. Протяженность - 1268 м. | Год ввода- 1996 |
| 7 | Водопроводные сети на горке, кадастровый (или условный) номер: 38:02:000000:2521 | Задвижки – 5шт., колодцы –7 шт., водоразборные колонки – 1 шт. Протяженность - 1163 м. | Год ввода- 1996 |
| 8 | Водопроводная сеть к школе, кадастровый (или условный) номер: 38:02:000000:610 | Колодцы – 2 шт. Протяженность -88 м. | Год ввода- 1995 |
| 9 | Вынос сети водопровода, кадастровый (или условный) номер: 38:02:000000:609 | Задвижки – 33шт., колодцы – 39 шт., пожарные гидранты – 14 шт. Протяженность - 3090 м. | Год ввода- 1990 |
| 10 | Наружные сети водопровода, кадастровый (или условный) номер: 38:02:010113:600 | Задвижки – 6шт., колодцы – 4 шт., водоразборные колонки – 1 шт. Протяженность - 266 м. | Год ввода- 1990 |
| 11 | Разводящая сеть водопровода, кадастровый (или условный) номер: 38:02:010114:632 | Протяженность - 9 м. | Год ввода- 1990 |
| 12 | Водопровод к центральной котельной по ул. Советская (водопровод по ул. Советская), кадастровый (или условный) номер: 38:02:010116:1235 | Задвижки – 31шт., колодцы – 18 шт., водоразборные колонки – 3 шт., пожарные гидранты – 3 шт. Протяженность - 1042 м. | Год ввода- 1997 |
| 13 | Водовод водопроводного колодца до водонапорной башни, Кадастровый (или условный) номер: 38:02:000000:612 | Задвижки – 15шт., колодцы – 24 шт., водоразборные колонки – 3 шт., пожарные гидранты – 3 шт. Протяженность - 3349 м. | Год ввода- 1996 |
| 14 | Водопровод к детскому саду № 66, кадастровый (или условный) номер: 38:02:010116:750 | Задвижки – 4шт., колодцы – 3 шт. Протяженность - 143 м. | Год ввода- 1998 |
| 15 | Водопровод от речного водозабора, кадастровый (или условный) номер: 38:02:000000:605 | Задвижки – 12шт., колодцы – 14 шт., водоразборные колонки – 1 шт. Протяженность - 3658 м. | Год ввода- 1997 |
| 16 | Теплосети к терапевтическому корпусу, кадастровый (или условный) номер: 38:02:010112:401 | Задвижки – 8шт. Протяженность - 180 м. | Год ввода- 1995 |
| 17 | Наружные тепловые сети к детскому саду № 66, кадастровый (или условный) номер: 38:02:010116:752 | Задвижки – 6 шт., колодцы – 1 шт., тепловая камера – 2шт. Протяженность - 335 м | Год ввода- 1995 |
| 18 | Здание насосной станции с артезианской скважиной № 5 с оборудованием, кадастровый номер 38:02:010103:932 | Скважина глубиной 95 м., надземная будка из железобетонных блоков. Погружной насос (год ввода 2009): марка: ЭЦВ - 8-40/120, производительность 40 м3/час, напор - 120 м., мощность эл. дв.22 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. S= 21 кв.м. | Год ввода- 1976 |
| 19 | Здание насосной станции с артезианской скважиной № 6 с оборудованием, кадастровый номер 38:02:010103:933 | Скважина глубиной 90 м., надземная будка из железобетонных блоков. Погружной насос (год ввода 2010): марка: ЭЦВ - 10-65/65, производительность 65 м3/час, напор - 65 м, мощность эл. дв. 22 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. S= 12,3 кв.м. | Год ввода- 1977 |
| 20 | Здание насосной станции с артезианской скважиной № 7 с оборудованием, кадастровый номер 38:02:010103:931 | Скважина глубиной 84 м., надземная будка из железобетонных блоков. Погружной насос (год ввода 2013): марка: ЭЦВ - 10-65/90, производительность 65 м3/час, напор - 90 м., мощность эл. дв. 32 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. S= 15,3 кв.м. | Год ввода- 1977 |
| 21 | Здание насосной станции с артезианской скважиной № 8 с оборудованием, кадастровый номер 38:02:010103:929 | Скважина глубиной 100 м., надземная будка из железобетонных блоков. Погружной насос (год ввода 2013): марка: ЭЦВ - 10-65/65, производительность 65 м3/час, напор - 65 мм.вод.ст., мощность эл. дв. 22 кВт, Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. S= 14,6кв.м. | Год ввода- 1986 |
| 22 | Здание насосной станции с артезианской скважиной № 9 с оборудованием, кадастровый номер 38:02:010103:934 | Скважина глубиной 76 м., надземная будка из железобетонных блоков. Погружной насос (год ввода 2013): марка: ЭЦВ - 10-65/110, производительность 65 м3/час, напор - 110 м., мощность эл. дв. 32 кВт, S= 13,5 кв.м. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. | Год ввода- 1985 |
| 23 | Здание насосной станции с артезианской скважиной № 10 с оборудованием, кадастровый номер 38:02:010103:930 | Скважина глубиной 100 м., надземная будка из железобетонных блоков. Погружной насос (год ввода 2010): марка: ЭЦВ - 10-65/110, производительность 65 м3/час, напор - 110 м., мощность эл. дв. 32 кВт, S= 21,1 кв.м. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. | Год ввода- 1985 |
| 24 | Вынос сети водопровода, кадастровый номер 38:02:000000:603 | Задвижки – 6шт., колодцы – 11 шт., пожарные гидранты – 2 шт. Протяженность - 1235 м. | Год ввода- 1997 |
| 25 | Станция первого подъема (новый водозабор) Тайшетской дистанции гражданских сооружений и водоснабжения Восточно- Сибирской железной дороги -филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» город Вихоревка, кадастровый (или условный) номер: 38:02:000000:629 | - Береговой колодец: стены – кирпичные, 2-х камерный, глубина - 8 м , труба стальная Ду 530 - 73 м., год ввода – 1990. - Перекачивающие насосы - 2 шт. марка насоса: Д-320/50. - Резервуар для холодной воды – 2 шт, V = 1900 м3, год ввода 1995 - Главный корпус: год ввода - 1995Фундамент-бетон; стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля металлическая;полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные; внутренняя отделка-окрашенно, электричество центральное; отопление от котельной. - Зал приготовления воды на хозяйственно - питьевые нужды, год ввода 1995: вихревой смеситель, осветлители 12 секций (4 х3)- ж/бетонные, глубиной 5 м. с перфорированной трубой. - Хлораторная: фундамент-бетон, стены-ж/б плиты, перекрытие(чердачное)-ж/б плиты, кровля шифер, полы дощатые, окна деревянные, двери деревянные, внутренняя отделка – окрашено, электричество центральное, отопление электрическое. Кирпичная карта из 2-х секций 5 х 3, глубина 4 м. Две металлические ёмкости для размешивания раствора гипохлорида кальция V = 20 м3. Две металлические ёмкости для подачи готового раствора гипохлорида кальция в вихревой смеситель V = 2 м3. Насос – 1 шт., марка: Гном 10-10 Тр производительность 10м3/час, напор - 10 м., мощность эл. дв. 1,1 кВт, 3000 об/мин. - Корпус реагентов: фундамент-бетон, стены -ж/б плиты, перекрытие(чердачное)-ж/б плиты, кровля металлическая, полы дощатые, окна деревянные, двери деревянные, внутренняя отделка - окрашено, электричество центральное, отопление от котельной. Ванна разделена на 4 секции, 6*12. Насос – 2шт., марка насоса: К-50/32-125, производительность 12,5 м3/час, напор - 32 м., мощность эл. дв. 1,5 кВт, 2900 об/мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. Два стакана из железобетона 3 х 1,5 , высота 3 м. Дозаторы - 2 шт., НД 1,0-100/250 К14Ма (В) производительность 100 литров/час, напор - 250 кг/см2, мощность эл. дв. 3 кВт, 1450 об/мин.Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте. - Насосная станция 2 подъема: общей площадью 281,4кв.м.,фундамент- железобетонный, стены- кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия –железобетонное, кровля – профлист, полы - бетонные, двери – филенчатые, внутренняя отделка-штукатурка, побелка, электричество, водопроводный бойлер. 3-этажа, насосы - 6 шт.: марка насоса: 1Д-315/71, производительность 315 м3/час, напор - 71 м., - мощность эл. дв. 90 кВт, 1500 об/мин. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте - Водонапорная башня: Фундамент-бетон;стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля металлическая;полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные;внутренняя отделка-окрашенно, электричество центральное; отопление от котельной, V = 300 м3 - Открытый склад (хранение инвентаря). Стены – металлическая сетка, перекрытие (чердачное) – металлическое, кровля-шифер. - Колодец прибора учета: Фундамент-бетон;стены-ж/б плиты; перекрытие(чердачное)-ж/б плиты;кровля шифер; полы дощатые;окна деревянные; двери деревянные - Котельная- год ввода 1995: котлы водогрейные - 2 шт,: марка: "Универсам", производительность котла Q = 0,55 Гкал/час, топливо - уголь, топливоподача - ручная, золошлакоудаление - ручное, насосы сетевые – 2 шт.: марка насоса: К 100-80-160, производительность 100 м3/час, напор - 34 м., мощность эл. дв. 18,5 кВт, 2900 об/мин.; К 80-65-160, производительность 50 м3/час, напор - 32 м., мощность эл. дв.7,5 кВт, 3000 об/мин.; Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте, насосы подпиточные - 2 шт.: марка насоса:КМ 50-32-125, производительность 12,5 м3/час, напор - 20 м., мощность эл. дв. 2,2 кВт, 3000 об/мин.; К 20-30, производительность 20 м3/час, напор - 30 м., мощность эл. дв. 3,5 кВт, 2900 об/мин.; Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в комплекте, расширительный бак V = 1,5 м3, дымовая труба: фундамент - бетонный, трубы металлические. Диаметр трубы 400, Н = 22 м. - Проходная (пропускной пункт) S=23,1кв.м. фундамент – бетон, стены – ж/б плиты, перекрытие (чердачное) – ж/б плиты, кровля рулонная, полы дощатые, окна деревянные, двери деревянные, внутренняя отделка –окрашено, электричество центральное, отопление электрическое. - Сети водопровода протяженностью - 1837 м | Год ввода- 1995 |