10.04.2024г. №293

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОГРАММ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ

ПЕРИОДУ 2024-2025 ГОДОВ

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Вихоревского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. №103, руководствуясь «Планом проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Братский район» в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Братский район» от 14.03.2024г. №211, Уставом Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения противоаварийной тренировки на водогрейной котельной по адресу: г.Вихоревка, ул.Доковская, 22Б (приложение №1 к настоящему постановлению).

2.  Утвердить программу проведения противоаварийной тренировки на блок-котельной «Байкальская» по адресу: г.Вихоревка, ул.Байкальская, 20 (приложение №2 к настоящему постановлению).

3. Утвердить программу проведения противоаварийной тренировки на блок-котельной «Нефтяников» по адресу: г.Вихоревка, ул.Нефтяников, 12А (приложение №3 к настоящему постановлению).

4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию в информационном бюллетене Вихоревского муниципального образования, на официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин

Приложение №1 к постановлению

администрации Вихоревского

городского поселения

от 10.04.2024г. №293

Программа проведения противоаварийной тренировки

на водогрейной котельной по адресу: г.Вихоревка, ул.Доковская, 22Б

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры в г.Вихоревка при низких ситуациях наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети от ООО «Надежда» (Горького, 1А) - ул. Ленина, МКД №47. |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики, управляющими компаниями по устранению на объектах теплоэнергетики аварии с условным порывом на участке тепловой сети. |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 01.07.2024г., 04:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Вихоревское городское поселение. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава Вихоревского муниципального образования Дружинин Н.Ю., Генеральный директор ООО «ОВУК» Какухин В.В. |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - Нештатный дежурный администрации Вихоревского городского поселения; - Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Вихоревского городского поселения; - ООО «ОВУК»; - ООО «Шале», ООО «Вихоревский РКЦ», ООО УК «ВКС», ООО «Решаем Сами». |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 15.11.2024г., 04:00 (время московское). |
| 8.Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| 9.Вводная | В 09-00 часов генеральному директору ресурсоснабжающей организации ООО «ОВУК» Какухину В.В. поступил звонок с котельной о том, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети. Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода протяженностью 250 метров, наружной прокладки, диаметр стального подающего трубопровода 273 мм. Температура наружного воздуха -35 ° С. |
| 10. Действия дежурного персонала водогрейной котельной при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль начальнику участка Водогрейная котельная ООО «ОВУК» Трипутень В.Н. В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с начальником участка Водогрейная котельная ООО «ОВУК». Начальник участка Водогрейная котельная посредством мобильной связи немедленно сообщает генеральному директору ООО «ОВУК». Генеральный директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает: - Главе Вихоревского муниципального образования Дружинину Н.Ю. - Нештатному дежурному администрации Вихоревского городского поселения. |
| Действия администрации Вихоревского городского поселения: | Организовать заседание КЧС и ОПБ Вихоревского городского поселения с участием руководителей теплоснабжающей организацией ООО «ОВУК», управляющих компаний, главой Вихоревского муниципального образования - для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилищном фонде, на объектах МДОУ, здравоохранения, общеобразовательных учреждений и соц. культбыта; ввести на территории Вихоревского городского поселения режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации; организовать работу по подготовке пункта временного размещения, обеспечить питанием и средствами первой необходимости; проинформировать население Вихоревского городского поселения о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности к размещению граждан в пункте временного размещения. Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Вихоревского городского поселения передаётся нештатному дежурному администрации Вихоревского городского поселения в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| Действия персонала теплоснабжающей организации: | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети): - оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети; - отключение повреждения по тепломагистрали произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения; - организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления. Информацию о принимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей Вихоревского городского поселения передавать главе Вихоревского муниципального образования, нештатному дежурному администрации Вихоревского городского поселения в оперативном режиме, |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

Приложение №2 к постановлению

администрации Вихоревского

городского поселения

от 10.04.2024г. №293

Программа проведения противоаварийной тренировки

на блок-котельной «Байкальская» по адресу: г.Вихоревка, ул.Байкальская, 20

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине отключения на сетях электроснабжения АО «БЭСК» в Вихоревском городском поселении (по метеоусловиям): угроза возникновения пожаров, вывод из строя оборудования блок-котельной «Байкальская» и бытовых приборов жителей на территории Вихоревского городского поселения. |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Проверить способность диспетчерского и оперативного персонала ликвидировать технологическое нарушение, формирование навыков принятия оперативных решений. Проверить готовность автономных резервных источников электроснабжения принимать нагрузку. Отработать взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики, электроэнергетики, управляющими компаниями по устранению аварий на сетях электроснабжения с условным отключением объектов жизнеобеспечения (блок-котельной «Байкальская»). |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 01.07.2024, 07:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Вихоревское городское поселение. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава Вихоревского муниципального образования Дружинин Н.Ю., Генеральный директор ООО «ОВУК» Какухин В.В. |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - Нештатный дежурный администрации Вихоревского городкого поселения; - Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Вихоревского городского поселения; - ООО «ОВУК»; - УК «ЖЭС»; - АО «БЭСК». |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 12.12.2024г., 04:00 (время московское). |
| 8. Схема и режим работы энергосистемы до возникновения технологического нарушения: |  |
| 8.1 Частота в ЕЭС: | 50,0 Гц. |
| 8.2 Отклонения от нормальной схемы: | В связи с погодными условиями на сетях электроснабжения АО «БЭСК» в г.Вихоревка произведено аварийное отключение электроснабжения (по метеоусловиям). |
| 8.3 Метеоусловия: | Температура наружного воздуха -27°С. Усиление северо-западного ветра до 15 м/с, с порывами 25 м/с. |
| 8.4 Наличие отключенных потребителей | Блок-котельная «Байкальская», жилой фонд Вихоревка ул. Байкальская, ГОКУ СКШ г.Вихоревка. |
| 9. Вводная: возникновение и развитие технологического нарушения | При прохождении холодного фронта на территории Иркутской области 12.12.2024 произошло понижение температуры наружного воздуха на 5-10оС, усиление северо-западного ветра до 15м/с, с порывами до 25 м/с. Во избежание короткого замыкания электрических сетей ПС Вихоревка: ВЛ-04 кВ в г.Вихоревка произведено аварийное отключение подачи электроэнергии. |
| 10. Действия дежурного персонала блок-котельной «Байкальская» при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает об отключении электроэнергии на котельной мастеру блок-котельной «Байкальская» Прокопенко Е.Г. Мастер блок-котельной «Байкальская» сообщает генеральному директору ООО «ОВУК» Какухину В.В., главному энергетику ООО «ОВУК» Афонину В.Н., диспетчеру АО «БЭСК» посредством мобильной связи об аварийном отключении электроэнергии и останове котельной. Генеральный директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает: - Главе Вихоревского муниципального образования Дружинину Н.Ю. - нештатному дежурному администрации Вихоревского городского поселения. - УК «ЖЭС» |
| 11. Действия администрации Вихоревского городского поселения 12. Действия персонала теплоснабжающей организации: | Довести информацию о прохождении холодного фронта, о понижении температуры наружного воздуха и усилении ветра свыше 15 м/с, с порывами до 25 м/с до: - Нештатный дежурный администрации Вихоревского городского поселения; - ООО «ОВУК»; - УК «ЖЭС»; - Руководитель ОГКУ СКШ Вихоревка; - АО «БЭСК». Организовать контроль за проведением работ. Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Вихоревского городского поселения передается нештатному дежурному администрации Вихоревского городского поселения в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. ООО «ОВУК»: - выделить резервную дизельную электростанцию (ДЭС-100) для обеспечения электроэнергией объектов жизнеобеспечения на время отключения внешней сети (ВЛ-0,4кВ) в г. Вихоревка. Главный механик ООО «ОВУК» (Фахуртдинов Р.Г): - согласно распоряжению генерального директора ООО «ОВУК», обеспечить доставку дизельной электростанции на территорию блок-котельной «Байкальская» с 2-х дневным запасом дизельного топлива в количестве 500л. Механизатор ООО «ОВУК (Павлючков М.В): - подключить передвижную ДЭУ-100 к оборудованию объектов жизнеобеспечения (котельная, ВНБ) и принять нагрузку; - работы проводить с соблюдением требований норм и правил электро- и пожарной безопасности. Генеральный директор ООО «ОВУК» (Какухин В.В.): - принять неотложные меры по сохранению сетей тепло- и водоснабжения; Главный энергетик ООО «ОВУК» (Афонин В.Н.): - после прохождения холодного фронта на территории Вихоревского городского поселения согласовать подачу электроэнергии с дежурным диспетчером АО «БЭСК». АО «Братская электросетевая компания»: - после прохождения холодного фронта проверить состояние сетей энергоснабжения; - при отсутствии повреждений на ЛЭП произвести включение линии электропередач. Мастер участка блок-котельная «Байкальская» (Прокопенко Е.Г.). - согласовать с диспетчером ОА «БЭСК» время включения ВЛ-04 кВ ПС Вихоревка. - после подключения ВЛ-0,4 кВ АО «БЭСК», произвести отключению ДЭС-100 от потребителей. Генеральный директор ООО «ОВУК» (Какухин В.В.) - провести переключения объектов коммунального комплекса к постоянному источнику электроснабжения, согласно действующим инструкциям. - проинформировать администрацию Вихоревкого городского поселения; УК «ЖЭС», ГОКУ СКШ Вихоревка, жителей Вихоревского городского поселения; - сообщить о подключении к постоянному источнику электроснабжения главе Вихоревского муниципального образования, нештатному дежурному администрации Вихоревского городского поселения. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

Приложение №3 к постановлению

администрации Вихоревского

городского поселения

от 10.04.2024г. №293

Программа проведения противоаварийной тренировки

на блок-котельной «Нефтяников» по адресу: г.Вихоревка, ул.Нефтяников, 12А

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине аварийного останова отопительных котлов, вызванного закипанием теплоносителя в котлах №1, №2 на блок-котельной «Нефтяников». |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварийных и нештатных ситуаций на котельной. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на котельной. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики, управляющими компаниями по устранению на объектах теплоэнергетики аварии с условным аварийным остановом отопительных котлов. |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 01.07.2024г., 10:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Вихоревское городское поселение. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава Вихоревского муниципального образования Дружинин Н.Ю., Генеральный директор ООО «ОВУК» Какухин В.В. |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - Нештатный дежурный администрации Вихоревского городского поселения; - Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Вихоревского городского поселения; - ООО «ОВУК»; - АО «ИркутскНефтепродукт»; - МУП «ВЖС»; - МКДОУ «Дюймовочка». |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 15.11.2024г., 04:00 (время московское). |
| 8.Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| 9.Вводная | В 09-00 часов директору ресурсоснабжающей организации ООО «ОВУК» поступил звонок с котельной, о том, что происходит повышение давления и закипание теплоносителя в котлах по причине отсутствия воды в подпиточном трубопроводе, произведен останов котлов. Температура наружного воздуха -35 ° С. |
| Действия дежурного персонала блок-котельной «Нефтяников» при возникновении аварийной ситуации: | Аварийную остановку котлов производить в следующем порядке: -прекратить подачу топлива и воздуха (выключить вентилятор), резко ослабить тягу (закрыть шибер на газоходе); - открыть загрузочную и зольниковую дверки как можно быстрее удалить горящее топливо из топки – выбросить горящий уголь из топки и залить водой. Запрещается тушить горящий уголь в топке с помощью воды (запрещается тушить огонь свежим топливом). При невозможности сделать это, и только в исключительных случаях, забросать горящий слой топлива инертным материалом (шлаком, песком, щебнем) до полного прекращения горения, оставив открытым люк подачи топлива; - после прекращения горения в топке дымовая заслонка должна быть постоянно открыта, работа дымососа и циркуляционных насосов не прекращается пока температура воды в котле не снизится до +70° С; - снять напряжение со щита управления, а затем уменьшить расход воды через котел, а при необходимости прекратить подачу воды, полностью закрыв запорную арматуру на входе и выходе. - немедленно поставить в известность ответственное лицо по котельной об аварии; -выявить и устранить причину закипания котла; - выявлено отсутствие подпиточной воды в трубопроводе котельной, из-за перемерзания трубопровода холодного водоснабжения D 108, сталь на протяжении 30 метров. -перейти к подготовке котлов к пуску, согласно инструкции. |
| Действия персонала теплоснабжающей организации: | ООО «ОВУК» Главный механик ООО «ОВУК» (Фахуртдинов Р.Г): - доставить воду в объеме 5 куб.м автомобилем Камаз, осуществить подачу воды в обратный трубопровод блок-котельной «Нефтяников». Мастер блок-котельной «Нефтяников» (Прокопенко Е.Г.): запустить насосы, поднять давление в сети, произвести запуск котлов. Генеральный директор ООО «ОВУК» (Какухин В.В.): - принять неотложные меры по сохранению сетей тепло- и водоснабжения; - проинформировать администрацию Вихоревкого городского поселения; МУП «ВЖС», АО «Иркутскнефтепродукт», МКДОУ «Дюймовочка», жителей Вихоревского городского поселения; - сообщить о восстановлении подачи теплоснабжения главе Вихоревского муниципального образования, нештатному дежурному администрации Вихоревского городского поселения. |
| Действия администрации Вихоревского городского поселения: | Организовать контроль за проведением работ. Проинформировать население Вихоревского городского поселения о создавшейся ситуации. Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Вихоревского городского поселения передается нештатному дежурному администрации Вихоревского городского поселения в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.